Приложение

утверждено постановлением

администрации Большедворского сельского  поселения

от  13.09.2022 года № 126

ПЛАН

действий  по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах  электро-, тепло- и водоснабжения  на территории  Большедворского сельского поселения.

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

1) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя диспетчерс-кой службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский | г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4 тел. 24-555, 89817900429 | МУП «ЖКХ Борское», учреждения и организации | 187643, Ленинградская обл. Бокситогорский район, д. Бор, д.3 8-931-539-21-49 |  |  |

2) водоснабжение и водоотведение

| 1 | ГУП «Леноблводоканал» - Производственное управление Бокситогорского района | Синопская наб., 74, г. Санкт-Петербург 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Заводская, д. 16 диспетчерская служба тел.: 8(813)66-40 101 | МУП «ЖКХ Борское», учреждения и организации | 187643, Ленинградская обл. Бокситогорский район, д. Бор, д.3 8-931-539-21-49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) электроснабжение

| 1 | Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, Коммунальный квартал, д.9 | МУП «ЖКХ Борское», учреждения и организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) газоснабжение

| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» | 187340, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.37, Литер А,А1,a | Собственники и наниматели жилых помещений | 187340, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.37, Литер А,А1,a +7 (81362) 23-442 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Большедворское сельское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", собственники и наниматели жилых помещений | д.Большой Двор (81366) 61-256, 61-266 глава администрации (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", | глава администрации (81366) 61-157 | ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", | глава администрации (81366) 61-157 | ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", собственники и наниматели жилых помещений, администрация | д. Большой Двор, администрация (81366) 61-256,61-266 глава администрации (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС 8(81366) 2-12-69 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 6 | Оповещение населения | Специалисты администрации Большедворского сельского поселения (81366) 61-256, 61-266 | Администрация поселения, (81366) 61-157 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрация | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия», Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", глава администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС 8(81366) 2-12-69 |

4. Порядок взаимодействия ресурсоснабжающих, управляющей организации, потребителей коммунальных услуг и других служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Большедворского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование | Адрес | Телефон руководителя | Тел. ДДС | Виды выполняемых аварийных работ | Оснащение |  | Порядок привлечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техника | Оборудование |  |
| 1. | Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский | Ленинградская область Бокситогорск, Воронина д.4 | Дученко Роман Владимирович 89118118420 | 8-981-790-04-29 | Аварийно-восстановительные на наружных сетях теплоснабжения я | Экскаватор | Генератор, сварочный аппарат | По получению сообщения об аварийной ситуации от ЕДДС администрации БМР (т.2-12-69), ДДС взаимодейст-вующих служб, потребителей коммунальных услуг и других служб, населения Большедворского сельского поселения |
| 2. | ГУП «Леноблводоканал» | Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Заводская улица, 16 | Чулкова Жанна Вячеславовна 8(81366)47 412 | 61-157 | Водоснабжение и водоотведение | Экскаватор | Сварочный |  |
| 3. | МУП «ЖКХ Борское" | Ленинградская область Бокситогорский район п. Ефимовский ул. Комсомольская д.9 | Трифонов Федор Вячеславович (81366) 51439 | 61-200 | Аварийно-восстановительные на внутренних сетях теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения | а/м -2 спецмашина | Сварочный аппарат, спец оборудование |  |
| 4. | Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», | 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, Коммунальный квартал, д.9 | Поздняков Роман Олегович +7 (81367) 7-20-63 | 4-33-12 | Аварийно-восстановительные на сетях электроснабжения | а/машина | Спец. Оборудование, д.генератор |  |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» | 187340, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.37, Литер А,А1,a | Кондратьев Геннадий Николаевич +7 (81362) 23-442 | +7 (81362) 23-442 | Аварийно-восстановительные на сетях газоснабжения | а/машина | Средства связи, генератор |  |

  - Порядок отключения распределительных сетей теплоснабжения и ответвлений к потребителям при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Тепловые сети | Порядок отключения распределительных сетей в зависимости от температуры окружающего воздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 ° | - 20° | более -20° |  |  |
| Распределительные сети (время на устранение) | 8час | 6 час | 4 час |  |  |
| Ответвления к потребителям (время на устранение) | 6 час | 4 час | 2 час |  |  |
|  | В случае превышения времени по ликвидации аварийной ситуации предусматривается слив воды из распределительных систем теплоносителей |  |  |  |  |

6. План ликвидации и локализации аварий в котельных в  д. Большой Двор, д. Дыми

| Состав сил и средств применяемых при ликвидации аварий | 1) Аварийно-восстановительная бригада в количестве 4 – 5 человек. 2) Сварочный аппарат и газовый пост. 3) Аварийный запас труб, задвижек, вентилей. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование возможных аварийных ситуаций | Действия оперативного персонала | Действия руководителей структурных подразделений | Действия руководителей предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аварийное отключение электроэнергии. | 1.Отключает электрооборудование котельной. 2.При отсутствии непосредственных руководителей выясняет у диспетчера ПАО «Россети Ленэнерго» причины и продолжительность прекращения электроснабжения котельной (тел. 4-33-12). 3.Докладывает об отключении электроэнергии начальнику участка 4.По распоряжению начальника участка принимает меры по предотвращению замораживания оборудования и сетей. 5.Производит подробные записи в оперативном журнале с момента начала аварии с указанием даты и времени всех действий. | 1.Немедленно выясняет у диспетчера ПАО «Россети Ленэнерго» причины и продолжительность прекращения электроснабжения котельной (тел. 4-33-12). 2.Ставит в известность о случившемся начальника участка, дежурного диспетчера и главу администрации СП. Организует аварийно-восстановительные работы и информирует руководство о ходе выполнения ремонтных работ через каждые 30 минут. 3.Обеспечивает пуск в работу дизель-генераторной установки. 4.Руководит работами по предотвращению замораживания оборудования и сетей. 5. Выполняет указания директора и начальника участка | 1.начальник участка или лицо его замещающее осуществляет взаимодействие с руководителем ПАО «Россети Ленэнерго» 2.Ставит в известность руководителя предприятия, при необходимости объявляет сбор членов КЧС и ПБ. 3. Докладывает дежурному по администрации и выезжает на место аварии. 4.Оценивает обстановку, в случае длительного отсутствия эл. энергии в котельной принимает решение об опорожнении трубопроводов тепловых сетей, систем отопления и ГВС зданий. |
| 2. | Выход из строя одного или нескольких котлов. | 1.Производит остановку вышедшего из строя котла. 2.Вводит в эксплуатацию резервный котел. 3.Докладывает о случившемся мастеру участка. 4.По распоряжению мастера участка опорожняет вышедший из строя котел для предотвращения замораживания. 5.При отсутствии резервного котла работу осуществляет на оставшихся котлах, поддерживает циркуляцию в тепловых сетях до окончания ремонтных работ. 6. Производит подробные записи в оперативном журнале с момента начала аварии с указанием даты и времени всех действий. | 1.Мастер участка докладывает о случившемся начальнику участка 2. Ставит в известность о случившемся начальника участка, дежурного диспетчера и главу администрации СП. Организует аварийно-восстановительные работы и информирует руководство о ходе выполнения ремонтных работ через каждые 30 минут. 3.Осуществляет руководство ремонтными работами в котельной и работами по предотвращению замораживания котельного оборудования и тепловых сетей. 4. Выполняет указания директора и начальника участка | 1.начальник участка ставит в известность руководителя предприятия, при необходимости объявляет сбор членов КЧС и ПБ. 2.Выезжает на место аварии, оценивает обстановку и контролирует производство ремонтных работ. |
| 3. | Повреждение тепловых сетей. | 1.Оперативный персонал котельной при резком увеличении подпитки тепловой сети, резком падении давления в тепловых сетях докладывает мастеру участка и действует по его указанию. 2. Производит подробные записи в оперативном журнале с момента начала аварии с указанием даты и времени всех действий. | 1.При обнаружении утечки мастер участка докладывает начальнику участка. 2. Ставит в известность о случившемся начальника участка, дежурного диспетчера и главу администрации СП. Организует аварийно-восстановительные работы и информирует руководство о ходе выполнения ремонтных работ через каждые 30 минут. 3.Организует аварийно-восстановительные работы по ликвидации аварии силами участка. 4.Оценивает время для ликвидации аварии и принятия мер по предотвращению замерзания теплоносителя согласно «Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в тепловых сетях». 5.При невозможности обеспечения циркуляции тепловых сетей по исходу предельного времени, согласовав с главным инженером, принимает меры по предотвращению замораживания оборудования котельной, тепловых сетей и внутридомовых сетей путем опорожнения. 6.Оповещает о прекращении циркуляции теплоносителя сторонних потребителей. | 1.начальник участка ставит в известность руководителя предприятия, при необходимости объявляет сбор членов КЧС и ПБ. 2.Докладывает дежурному по администрации и выезжает на место аварии. 3.При невозможности ликвидации аварии силами участка организовывает выезд аварийной бригады для производства ремонтных работ. 4.Осуществляет контроль за ремонтными работами на тепловых сетях. 5.При необходимости принимает решение об опорожнении тепловых сетей и внутридомовых систем. |
| 4. | Прекращение водоснабжения котельной. | 1.Докладывает о случившемся мастеру участка. 2.Осуществляет циркуляцию теплоносителя в тепловых сетях. При наличии баков-аккумуляторов ГВС горячая вода подается до их срабатывания, после чего подача прекращается. 3.В дальнейшем выполняет распоряжения мастера участка. 4. Производит подробные записи в оперативном журнале с момента начала аварии с указанием даты и времени всех действий. | 1.мастер участка выясняет причину происшедшего и докладывает начальнику участка. 2. Ставит в известность о случившемся начальнику участка, дежурного диспетчера и главу администрации СП. Организует аварийно-восстановительные работы и информирует руководство о ходе выполнения ремонтных работ через каждые 30 минут. 3.Осуществляет руководство работами по ликвидации аварии. 4.При невозможности обеспечения циркуляции тепловых сетей руководит работами по предотвращению замораживания оборудования котельной, тепловых сетей и внутридомовых систем. 5.Оповещает о прекращении циркуляции теплоносителя сторонних потребителей. 6. Выполняет указания директора и начальника участка | 1.начальник участка ставит в известность о происшедшем руководителя предприятия, при необходимости объявляет сбор членов КЧС и ПБ. 2.Докладывает дежурному по администрации и выезжает на место аварии. 3. При невозможности ликвидации аварии силами участка организовывает выезд аварийной бригады для производства ремонтных работ. 4. Осуществляет контроль за производством ремонтных работ. 5. При необходимости принимает решение об опорожнении тепловых сетей и внутридомовых систем. |
| 5. | Пожар в котельной. | 1.Немедленно сообщает о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, 52-101, с м/т 112. 2.Производит остановку котлов, отключает все электрооборудование. Принимает меры по ликвидации пожара, первичными средствами пожаротушения имеющимися на объекте (огнетушители, шланги с водой, песок, ведра, лопаты) 3. Докладывает о случившемся мастеру участка. 4. Производит подробные записи в оперативном журнале с момента начала аварии с указанием даты и времени всех действий. | 1.Звонит по телефону 01, 52-101, с м/т 112, уточняет информацию о выезде пожарной команды и о принятых мерах оперативного персонала. 2.Срочно докладывает о пожаре начальнику участка и собирает состав аварийной бригады. 3. Ставит в известность дежурного диспетчера и информирует его о ходе выполнения ремонтных работ через каждые 30 минут. 4. До прибытия пожарных подразделений организует эвакуацию имущества и тушение пожара. 5. Организует разведку водоисточников и встречу подразделений пожарной охраны. 6.После ликвидации пожара организовывает аварийно-восстановительные работы по восстановлению всего оборудования котельной. 7. Выполняет указания директора и начальника участка | 1.начальник участка ставит в известность руководителя предприятия, при необходимости объявляет сбор членов КЧС и ПБ. 2.Прибывает на место пожара, оценивает обстановку, принимает меры по оказанию помощи для устранения пожара и восстановления оборудования котельной. 3.Принимает решение о запуске котельной после восстановления оборудования и трубопроводов. директор: 1.Принимает решение о необходимости доклада в комиссию по чрезвычайным ситуациям. |

При проведении работ всему персоналу  строго соблюдать правила охраны труда, правила противопожарного режима, ПТЭ ТЭ,  и требования других нормативных документов в вопросах безопасности.