Приложение

утверждено постановлением

администрации Большедворского сельского  поселения

от 02.09.2021 года № 114

ПЛАН

действий  по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах  электро-, тепло- и водоснабжения  на территории  Большедворского сельского поселения.

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

1) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя диспетчерс-кой службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский | г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4 тел. 24-555, 89817900429 | МУП «ЖКХ Борское», учреждения и организации | 187643, Ленинградская обл. Бокситогорский район, д. Бор, д.3 8-931-539-21-49 |  |  |

2) водоснабжение и водоотведение

| 1 | ГУП «Леноблводоканал» - Производственное управление Бокситогорского района | Синопская наб., 74, г. Санкт-Петербург 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Заводская, д. 16 диспетчерская служба тел.: 8(813)66-40 101 | МУП «ЖКХ Борское», учреждения и организации | 187643, Ленинградская обл. Бокситогорский район, д. Бор, д.3 8-931-539-21-49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) электроснабжение

| 1 | Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | 187550, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 41 | МУП «ЖКХ Борское», учреждения и организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) газоснабжение

| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» | 187340, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.37, Литер А,А1,a | Собственники и наниматели жилых помещений | 187340, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.37, Литер А,А1,a +7 (81362) 23-442 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Большедворское сельское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", собственники и наниматели жилых помещений | д.Большой Двор (81366) 61-256, 61-266 глава администрации (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", | глава администрации (81366) 61-157 | ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", | глава администрации (81366) 61-157 | ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", собственники и наниматели жилых помещений, администрация | д. Большой Двор, администрация (81366) 61-256,61-266 глава администрации (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС 8(81366) 2-12-69 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 6 | Оповещение населения | Специалисты администрации Большедворского сельского поселения (81366) 61-256, 61-266 | Администрация поселения, (81366) 61-157 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрация | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия», Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ Борское», ГУП «Леноблводоканал», Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский, Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ООО "Логазинвест", глава администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС 8(81366) 2-12-69 |

4. Порядок взаимодействия ресурсоснабжающих, управляющей организации, потребителей коммунальных услуг и других служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Большедворского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование | Адрес | Телефон руководителя | Тел. ДДС | Виды выполняемых аварийных работ | Оснащение |  | Порядок привлечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техника | Оборудование |  |
| 1. | Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский | Ленинградская область Бокситогорск, Воронина д.4 | Дученко Роман Владимирович 89118118420 | 8-981-790-04-29 | Аварийно-восстановительные на наружных сетях теплоснабжения я | Экскаватор | Генератор, сварочный аппарат | По получению сообщения об аварийной ситуации от ЕДДС администрации БМР (т.2-12-69), ДДС взаимодейст-вующих служб, потребителей коммунальных услуг и других служб, населения Большедворского сельского поселения |
| 2. | ГУП «Леноблводоканал» | Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Заводская улица, 16 | Чулкова Жанна Вячеславовна 8(81366)47 412 | 61-157 | Водоснабжение и водоотведение | Экскаватор | Сварочный |  |
| 3. | МУП «ЖКХ Борское" | Ленинградская область Бокситогорский район п. Ефимовский ул. Комсомольская д.9 | Трифонов Федор Вячеславович (81366) 51439 | 61-200 | Аварийно-восстановительные на внутренних сетях теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения | а/м -2 спецмашина | Сварочный аппарат, спец оборудование |  |
| 4. | Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», | г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 41 тел: 88007001471 | Поздняков Роман Олегович +7 (81367) 7-20-63 | 4-33-12 | Аварийно-восстановительные на сетях электроснабжения | а/машина | Спец. Оборудование, д.генератор |  |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» | 187340, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Победы, д.37, Литер А,А1,a | Кондратьев Геннадий Николаевич +7 (81362) 23-442 | +7 (81362) 23-442 | Аварийно-восстановительные на сетях газоснабжения | а/машина | Средства связи, генератор |  |

  - Порядок отключения распределительных сетей теплоснабжения и ответвлений к потребителям при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Тепловые сети | Порядок отключения распределительных сетей в зависимости от температуры окружающего воздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 ° | - 20° | более -20° |  |  |
| Распределительные сети (время на устранение) | 8час | 6 час | 4 час |  |  |
| Ответвления к потребителям (время на устранение) | 6 час | 4 час | 2 час |  |  |
|  | В случае превышения времени по ликвидации аварийной ситуации предусматривается слив воды из распределительных систем теплоносителей |  |  |  |  |