АДМИНИСТРАЦИЯ

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2020 года							                                 	№ 93

дер. Большой Двор

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

В соответствии, федеральными законами: № 131-Ф3 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 27 июля 2010 года № 190-Ф3 «О теплоснабжении», приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду (Приложение 2).

3. Постановление разместить на официальном сайте Большедворского сельского поселения.

Глава администрации                                                    ______________                    А,В.Аверин

Разослано: в дело, организациям, прокуратура

Утверждена

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения   Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

от 15.07.2021 № 93

(Приложение 1)

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых,

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

- 1. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

- теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

- 1.Общие положения.

  - Комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории Большедворского сельского поселения является временным координационным органом, обеспечивающим согласованность действий организаций, учреждений, предприятий, находящихся на территории Большедворского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Большедворского сельского поселения в зимних условиях.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  законами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2.  Основные задачи комиссии

  - Координация деятельности  организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории Большедворского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Большедворского сельского поселения в зимних условиях.

  - Осуществление контроля за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Большедворского сельского поселения в зимних условиях.

  - Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Большедворского сельского поселения к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

  - Осуществление контроля за обеспечением устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Большедворского сельского поселения в зимних условиях.

  - Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Большедворского сельского поселения и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

  - Осуществление контроля за созданием нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

3.          Права комиссии.

  - Запрашивать в установленном порядке у предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Большедворского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

  - Заслушивать на заседаниях комиссии представителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Большедворского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения.

  - Привлекать для участия в работе комиссии представителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Большедворского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности.

Состав и положение о рабочей группе утверждается решением комиссии.

- Организация  деятельности комиссии. Решения, принимаемые комиссией, носят обязательный характер и  оформляются протоколом.

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность  персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-   нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-   первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-   готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-   наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-   проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-   выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-   выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-   наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 1.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

18) выполнение требований выданных теплоснабжающей организации  АО «Нева Энергия»  предписаний по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 2.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду

| № п/п | Наименование предприятий, организаций | Наименование и месторасположение котельной (адрес) | Плановая проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Нева Энергия» | - Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Большой Двор; - Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Дыми; - Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Зиновья Гора | 15.10.2021 – 01.11.2021 |

Потребители тепловой энергии,

подлежащие проверке готовности к отопительному периоду

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Плановая дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Борское» | 01.09.2021-15.09.2021 |
| 2 | МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | 01.09.2021-15.09.2021 |
| 3 | МБУ Большедворский культурный центр | 01.09.2021-15.09.2021 |
| 4 | ГБУЗ ЛО БМБ Большедворский ФАП | 01.09.2021-15.09.2021 |
| 5 | Администрация Большедворского сельского поселения | 01.09.2021-15.09.2021 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                             "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:        ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду:      __________________________________________________________________.

Председатель комиссии:            _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                      _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей                              организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась    проверка     готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Утверждено

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения   Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

от 175.07.2021 года  № 93

(Приложение 2)

## С О С Т А В

комиссии по приемке объектов жилищно - коммунального хозяйства

и жилого фонда к работе в осенне - зимний период 2021- 2022 годов

в Большедворском сельском поселении

Председатель комиссии    -     Аверин Андрей Александрович

глава администрации Большедворского сельского поселения

Заместитель председателя -    Явственная Ольга Альбертовна

глава Большедворского сельского поселения

Члены комиссии:

Стародумов Владимир Леонидович

техник Ефимовской управляющей компании

Ламзаков Вадим Дмитриевич

Начальник эксплуатации Бокситогорского района

АО «Нева Энергия»

Фадина Ольга Валерьевна

депутат Большедворского сельского поселения

Колосова Людмила Николаевна

депутат Большедворского сельского поселения

Попова Светлана Александровна

специалист администрации Большедворского поселения

Катющенко Михаил Иванович

начальник Бокситогорской газовой службы