Приложение утверждено постановлением

администрации

Большедворского сельского  поселения

от 02 октября 2014 года № 122

ПЛАН

действий  по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах  электро-, тепло- и водоснабжения  на территории  Большедворского сельского поселения.

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

1) теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя диспетчерс-кой службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БокситогорскТепло Ресурс» | г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.22а, тел.(8-813)-244-64 | ООО «Районная жилищная управляющая компания», учреждения и организации | г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.22а, тел.(8-813)-244-64 |  |  |

2) электроснабжение

| 1 | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | 2-й микрорайон, г.Тихвин, Ленинградская обл., РФ, 187500,тел.8-(81366)433-12 | ООО «Районная жилищная управляющая компания», учреждения и организации | п.Обрино тел.(8-81366)433-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) газоснабжение

| 1 | Филиал «Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжеия | Бокситогорск, Заводская,1245-78 89219837583 Катющенко М.И | Собтвенники и наниматели жилых помещений | Бокситогорск, ул.Заводская, д. 8 тел.(8-81366)214-26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Большедворское сельское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз" собственники и наниматели жилых помещений | д.Большой Двор (81366)61-256, 61-266 глава администрации (81366)61-157 | Информирование ЕДДС БМР(881366)2-12-69 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети»,"Тихвинмежрайгаз" | глава администрации (81366)61-157 | ЕДДС БМР881366)2-12-69 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети». "Тихвинмежрайгаз" | глава администрации (81366)61-157 | ЕДДС БМР881366)2-12-69 |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз"собственники и наниматели жилых помещений, администрация | д.Большой Двор, администрация (81366)61-256,61-266 глава администрации (81366)61-157 | Информирование ЕДДС (881366)2-12-69 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз" администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 6 | Оповещение населения | Специалисты администрации Большедворскогосельского поселения (81366)61-256,61-266 | Администрация поселения, (81366)61-157 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", администрации | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Районная жилищная управляющая компания», ООО «БокситогорскТеплоРесурс», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз" глава администрации | Администрация поселения , (81366)61-157 | Информирование ЕДДС 881366)2-12-69 |

4.Порядок взаимодействия ресурсоснабжающих, управляющей организации, потребителей коммунальных услуг и других служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Большедворского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование | Адрес | Телефон руководителя | Тел. ДДС | Виды выполняемых аварийных работ | Оснащение |  | Порядок привлечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техника | Оборудование |  |
| 1. | ООО ««БокситогорскТепло Ресурс» | Бокситогорск, Комсомольская, 22 а | Черкасов В.Г. 2-44-64 89215770131 |  | Аварийно-восстановительные на наружных сетях теплоснабжения я, водоснабжения и водоотведения | Экскаватор | Генератор ,сварочный аппарат | По получению сообщения об аварийной ситуации от ЕДДС администрации БМР (т.2-12-69), ДДС взаимодейст-вующих служб, потребителей коммунальных услуг и других служб, населения Большедворского сельского поселения |
| 2. | ООО «Районная жилищная управляющая компания" | г.Бокситогорск Советская, д. 12 | 2-10-67 Белов С.В. 89219713899 | 2-23-95 | Аварийно-восстановительные на внутренних сетях теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения | а/м -2 спецмашина | Сварочный аппарат, спец оборудование |  |
| 3. | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | г.Тихвин | 8(813)67-72-063 Воронин А.И | 4-33-12 | Аварийно-восстановительные на сетях электроснабжения | а/машина | Спец. Оборудование, д.генератор |  |
| 4. | Филиал «Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения | Бокситогорск, Заводская ,1 | Катющенко М.И. 89215770131 2-45-78 | 04 | Аварийно-восстановительные на сетях газоснабжения | а.машина | Средства связи, генератор |  |