Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2018 года                                                                                                   № 143

д. Большой двор

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, газо-, тепло- и водоснабжения на территории                   Большедворского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Большедворского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, тепло- и водоснабжения Большедворского сельского поселения (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 31 октября 2017 года № 129 "Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, газо-, тепло- и водоснабжения на территории Большедворского сельского поселения"

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации Большедворского сельского поселения.

Глава администрации                                                  ________                       Н. Ф. Олин

Разослано: ООО «ЕУК», ООО « Газпром теплоэнерго», прокуратура, в дело.

Приложение утверждено постановлением

администрации

Большедворского сельского  поселения

от   «20» сентября 2018 года № 143

ПЛАН

действий  по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах  электро-, тепло- и водоснабжения  на территории  Большедворского сельского поселения.

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

1) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабо-нента | Адрес субабонента, телефон руководителя диспетчерс-кой службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал акционерного общества «Газпром теплоэнерго» | г. Бокситогорск, ул. Заводская , д.8 т. 8 9213387792 | ООО «Ефимовская управляющая компания», учреждения и организации | Ленинградская область Бокситогорский район п. Ефимовский ул. Комсомольская д.9. тел. 61-200 |  |  |

2) водоснабжение и водоотведение

| 1 | ГУП «Леноблводоканал» | 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Заводская улица, 16 | ООО «Ефимовская управляющая компания», учреждения и организации | Ленинградская область Бокситогорский район п. Ефимовский ул. Комсомольская д.9. тел. 61-200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) электроснабжение

| 1 | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | 187550, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 41 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) газоснабжение

| 1 | Филиал «Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжеия | Бокситогорск, ул. Заводская, 1 245-78 89219837583 Катющенко М.И | Собственники и наниматели жилых помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8 тел.(8-81366) 214-26 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Большедворское сельское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз" собственники и наниматели жилых помещений | д.Большой Двор (81366) 61-256, 61-266 глава администрации (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети»,"Тихвинмежрайгаз" | глава администрации (81366) 61-157 | ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети»,"Тихвинмежрайгаз" | глава администрации (81366) 61-157 | ЕДДС БМР 8(81366) 2-12-69 |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", собственники и наниматели жилых помещений, администрация | д. Большой Двор, администрация (81366) 61-256,61-266 глава администрации (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС 8(81366) 2-12-69 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети»,"Тихвинмежрайгаз", администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети»,"Тихвинмежрайгаз", администрация | Администрация поселения , (81366)61-157 |  |
| 6 | Оповещение населения | Специалисты администрации Большедворского сельского поселения (81366) 61-256, 61-266 | Администрация поселения, (81366) 61-157 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", администрация | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Ефимовская управляющая компания», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Газпром теплоэнерго», филиал ОАО «Ленэнерго», «Тихвинские электрические сети», "Тихвинмежрайгаз", глава администрации | Администрация поселения , (81366) 61-157 | Информирование ЕДДС 8(81366) 2-12-69 |

4.Порядок взаимодействия ресурсоснабжающих, управляющей организации, потребителей коммунальных услуг и других служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Большедворского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование | Адрес | Телефон руководителя | Тел. ДДС | Виды выполняемых аварийных работ | Оснащение |  | Порядок привлечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техника | Оборудование |  |
| 1. | Филиал АО ««Газпром теплоэнерго» | Бокситогорск, Заводская д.8 | 9213387792 | 61-252 | Аварийно-восстановительные на наружных сетях теплоснабжения я | Экскаватор | Генератор сварочный аппарат | По получению сообщения об аварийной ситуации от ЕДДС администрации БМР (т.2-12-69), ДДС взаимодейст-вующих служб, потребителей коммунальных услуг и других служб, населения Большедворского сельского поселения |
|  | ГУП «Леноблводоканал» | Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Заводская улица, 16 |  | 61-157 | Водоснабжение и водоотведение | экскаватор | Сварочный |  |
| 2. | ООО «Ефимовская управляющая компания" | Ленинградская область Бокситогорский район п. Ефимовский ул. Комсомольская д.9 | Трифонов Федор Вячеславович (81366) 51439 | 61-200 | Аварийно-восстановительные на внутренних сетях теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения | а/м -2 спецмашина | Сварочный аппарат, спец оборудование |  |
| 3. | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» | г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 41 Телефон: 8 800 700 14 71 | 8 800 700 14 71 Дарков Тарас Вениаминович | 4-33-12 | Аварийно-восстановительные на сетях электроснабжения | а/машина | Спец. Оборудование, д.генератор |  |
| 4. | Филиал «Тихвинмежрайгаз» Бокситогорский участок газоснабжения | Бокситогорск, Заводская, 1 | Катющенко М.И. 89215770131 2-45-78 | 04 | Аварийно-восстановительные на сетях газоснабжения | а/машина | Средства связи, генератор |  |

  - Порядок отключения распределительных сетей теплоснабжения и ответвлений к потребителям при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Тепловые сети | Порядок отключения распределительных сетей в зависимости от температуры окружающего воздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 ° | - 20° | более -20° |  |  |
| Распределительные сети (время на устранение ) | 8час | 6 час | 4 час |  |  |
| Ответвления к потребителям (время на устранение) | 6 час | 4 час | 2 час |  |  |
|  | В случае превышения времени по ликвидации аварийной ситуации предусматривается слив воды из распределительных систем теплоносителей |  |  |  |  |