Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация АО «Нева Энергия» | Ладонкин Антон Николаевич |
| 2 | Управляющая компания |  |
| 3 | МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | Явственная Ольга Альбертовна |
| 4 | МБУ Большедворский культурный центр | Журавлева Людмила Анатольевна |
| 5 | ГБУЗ ЛО БМБ Большедворский ФАП | Ульянов Евгений Владимирович |
| 6 | Администрация Большедворского сельского поселения | Олин Николай Федорович |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация АО «Нева Энергия» | 01.10.2019 |
| 2 | Управляющая компания | 06.09.2019 |
| 3 | МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | 10.09.2019 |
| 4 | МБУ Большедворский культурный центр | 10.09.2019 |
| 5 | МУЗ БУРБ Большедворский ФАП | 10.09.2019 |
| 6 | Администрация Большедворского сельского поселения | 10.09.2019 |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду __ __/____ гг.

__________________________                                              "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "_ _" _________________ 20__ г.,   утвержденной

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Утверждена

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения   Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

от 30 июля 2020 года  № 91

(Приложение 2)

## С О С Т А В

комиссии по приемке объектов жилищно - коммунального хозяйства

и жилого фонда к работе в осенне - зимний период 2020- 2021 годов

в Большедворском сельском поселении

Председатель комиссии    -     Аверин Андрей Владимирович

глава администрации Большедворского сельского поселения

Члены комиссии:

Явственная Ольга Альбертовна

глава Большедворского сельского поселения

Фадина Ольга Валерьевна

депутат Большедворского сельского поселения

Колосова Людмила Николаевна

депутат Большедворского сельского поселения

Камнева Любовь Ивановна

главный специалист администрации Большедворского сельского поселения